| 灯具技术规格书 |
| --- |
| 项目名称 ： |
| 灯具图Lamp photo | 灯体尺寸Product size |
| 灯具编号 Code name |  | 技术要求 Technical requirements |
| 灯具名称 Designation | 二次防水2012LED线条灯 | ■ 外壳采用精致拉伸铝，表面静电喷涂抗氧化处理； ■ 两端自然排水散热孔设计，通风去雾，防止冷凝水雾影响光效； ■ 发光面材质为钢化磨砂玻璃，打砂防眩目，匀光功能； ■ 采用二次防水技术压铸，防护等级IP68； ■ 加粗纯铜镀锡连接线，双正双负极连接线，防虚焊抗氧化； ■ 采用铝质线路板（铝基板）加强散热性能，延长使用寿命； ■ 德国进口高导热水晶胶注封防水设计，两端堵头电镀防腐处理； ■ 磨砂匀光混色光学设计，效果细腻柔和，显色混合性纯正； ■ 灯具连接件采用四层防水，免拧式专用对接头，避免热胀冷缩； |
| 灯具品牌 Brand | 万通时达 |  |
| 规格型号Serial number | WTSD-02XTD2012 |  |
| 灯具尺寸 Product size | W20*H12*L1000mm ±5% |  |
| 灯体颜色 Surface color | 透明PC |  |
| 灯具数量 Number |  |  |
| 安装位置 Use position |  |  |
| 光源及电器 Light source and electrical appliance |
| 光源类型 Category | LED-SMD | 整灯功率 Overall power | (10W (12W |
| 发光芯片 Light source | ( CREE ( OSRAM ( EPISTAR | 输入电压 Input Voltage | □DC12V □DC24V |
| 发光色温 Light color | ( RGB ( RGBW ( K | 控制模式 Control | 开关/DMX512 |
| 光 束 角 Light angle | ( 120° | 灰度等级 Grey scale | 常亮/可调 |
| 光学处理 Optics | (无透镜 (有透镜 | 灰度起跳 Start | / |
| 光源数量 Chip count | □36Pcs □48Pcs □60Pcs | 驱动装置 | □独立外置 |
| 标准规范及材质 Specification and material |
| 防护 Protection grade | IP68 | 灯体材质 Shell material | 铝合金+高透明PC |
| 耐候 Weather resistance | -40℃—55℃ | PCB材质 Circuit board | 铝基板 |
| 安全标准 Security | 防触电保护 | 防眩措施 Anti glare | 雾面防暄 |
| 环境标准 Salt fog | 抗盐雾腐蚀 | 安装配件 Accessories | 专用固定支架 |
| 检测报告 Detection | 提供同类灯具国家级检测中心检测报告； |