| 灯具技术规格书 |
| --- |
| 项目名称 ： |
| 灯具图Lamp photo | 灯体尺寸Product size |
| 灯具编号 Code name |  | 技术要求 Technical requirements |
| 灯具名称 Designation | 二次防水2572LED点光源 | ■德国拜耳PC材料一体注塑成型； ■户外使用抗老化、高阻燃、耐候性能强； ■采用二次防水技术工艺，防护等级IP68； ■加粗纯铜连接线，防虚焊抗氧化，信号传输率强； ■采用优质线路板（铝基板）加强散热性能，延长使用寿命； ■德国进口高导热水晶胶注封防水设计； ■采用专业光学透镜，效果细腻柔和，显色性纯正； ■采用专用光学透镜，从多个角度解决眩光问题； ■采用专用光学透镜，由于可视距离亮度提高，白天效果更好； ■进口发光芯片，亮度高，光衰比例低，户外使用寿命7年以上； ■灯具连接件采用四层防水，免拧式专用对接头，避免热胀冷缩； ■安装方式为型材嵌入式，钢丝绳等安装方式使用； |
| 灯具品牌 Brand | 万通时达 |  |
| 规格型号Serial number | WTSD-DGY2572 |  |
| 灯具尺寸 Product size | W25*H11.5*L72mm |  |
| 灯体颜色 Surface color |  |  |
| 灯具数量 Number |  |  |
| 安装位置 Use position |  |  |
| 光源及电器 Light source and electrical appliance |
| 光源类型 Category | LED-SMD | 整灯功率 Overall power | (1.5W (1.8W |
| 发光芯片 Light source | ( CREE ( OSRAM ( EPISTAR | 输入电压 Input Voltage | □DC24V |
| 发光色温 Light color | ( RGB ( RGBW ( K | 控制模式 Control | 静态常亮/数码控制 |
| 光 束 角 Light angle | (60* 110°透镜 | 灰度等级 Grey scale | 常亮/可调 |
| 光学处理 Optics | ( 无透镜 ( 有透镜 | 灰度起跳 Start | / |
| 光源数量 Chip count | □6Pcs | 驱动装置 | □独立外置 |
| 标准规范及材质 Specification and material |
| 防护 Protection grade | IP68 | 灯体材质 Shell material | 高透明PC |
| 耐候 Weather resistance | -40℃—55℃ | PCB材质 Circuit board | 铝基板 |
| 安全标准 Security | 防触电保护 | 防眩措施 Anti glare | 雾面防暄 |
| 环境标准 Salt fog | 抗盐雾腐蚀 | 安装配件 Accessories | 专用铝轨道/钢丝绳固定/固定底座 |
| 检测报告 Detection | 提供同类灯具国家级检测中心检测报告； |

| 安装示意图 |  |
| --- | --- |