| 灯具技术规格书 |
| --- |
| 项目名称 ： |
| 灯具图Lamp photo | 灯体尺寸Product size |
| 灯具编号 Code name |  | 技术要求 Technical requirements |
| 灯具名称 Designation | LED模块投光灯 | ■高压压铸铝灯体，表面静电喷涂金属散热漆处理，散热优越； ■加厚散热片集成组，户外使用抗老化、高阻燃、耐候性能强； ■连续开关电源时，自动延时启动，避免灯具光源闪断击穿现象； ■灯体体积适中，精致美观，防眩光罩，避免对人视觉造成眩光； ■采用二次防水技术工艺，防护等级IP67，最高阻燃等级； ■不锈钢304安装支架，避免使用时支架腐烂，高空坠落现象； ■采用铝质线路板（铝基板）加强散热性能，延长使用寿命； ■德国进口高导热水晶胶注封防水设计； ■PMMA光学设计，波纹透镜调光，投光精准，无杂光； ■进口发光芯片，亮度高，光衰比例低，户外使用寿命7年以上； |
| 灯具品牌 Brand | 万通时达 |  |
| 规格型号Serial number | WTSD-TGD390320 |  |
| 灯具尺寸 Product size | W390mm*H320 ±5% |  |
| 灯体颜色 Surface color | 亮银灰色 |  |
| 灯具数量 Number |  |  |
| 安装位置 Use position |  |  |
| 光源及电器 Light source and electrical appliance |
| 光源类型 Category | LED-SMD | 整灯功率 Overall power | (216W |
| 发光芯片 Light source | (CREE (OSRAM (EPISTAR | 输入电压 Input Voltage | □DC24V □AC220V |
| 发光色温 Light color | ( RGB ( RGBW ( K | 控制模式 Control | 开关/DMX512 |
| 光 束 角 Light angle | ( 10°( 15°( 30° ( 45°( 60°( 90° | 灰度等级 Grey scale | 常亮/可调 |
| 光学处理 Optics | ( 无透镜 ( 有透镜 | 灰度起跳 Start | / |
| 光源数量 Chip count | □108Pcs □2164Pcs | 驱动装置 | □一体内置 |
| 标准规范及材质 Specification and material |
| 防护 Protection grade | IP67/IP68 | 灯体材质 Shell material | 高导热压铸铝 |
| 耐候 Weather resistance | -40℃—55℃ | PCB材质 Circuit board | 铝基板 |
| 安全标准 Security | 防触电保护 | 防眩措施 Anti glare | 压铸铝防眩罩/蜂窝防眩 |
| 环境标准 Salt fog | 抗盐雾腐蚀 | 安装配件 Accessories | 304不锈钢可调支架 |
| 检测报告 Detection | 提供同类灯具国家级检测中心检测报告； |

| 灯具安装图 |  |
| --- | --- |
| 控制系统示意图 |  |