| 灯具技术规格书 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 ： |  |  |  |  |
| 灯具图Lamp photo |  |  | 灯体尺寸Product size |  |
| 灯具编号 Code name |  |  | 技术要求 Technical requirements |  |
| 灯具名称 Designation | 二次防水ϕ100LED点光源 |  | ■德国拜耳PC材料一体压铸成型，无缝隙连接； ■户外使用抗老化、高阻燃、耐候性能强； ■灯点体积精致小巧，呈柔性，使用灵活，一体卡扣设计，防拽扯； ■采用二次防水技术工艺，防护等级IP68； ■加粗纯铜镀锡连接线，防虚焊抗氧化，信号传输率强； ■德国进口高导热水晶胶注封防水设计； ■专业光学设计，效果细腻柔和，显色性纯正； ■进口发光芯片，亮度高，光衰比例低，户外使用寿命7年以上； ■安装方式为型材嵌入式、胶粘接等安装方式使用； ■灯具连接件采用四层防水，免拧式专用对接头，避免热胀冷缩； |  |
| 灯具品牌 Brand | 万通时达 |  |  |  |
| 规格型号Serial number | WTSD-02DGY100A |  |  |  |
| 灯具尺寸 Product size | ϕ100*14mm ±5% |  |  |  |
| 灯体颜色 Surface color | 透明PC |  |  |  |
| 灯具数量 Number |  |  |  |  |
| 安装位置 Use position |  |  |  |  |
| 光源及电器 Light source and electrical appliance |  |  |  |  |
| 光源类型 Category |  | LED-SMD | 整灯功率 Overall power | ¨3.6W ¨5.4W |
| 发光芯片 Light source |  | ¨ CREE ¨ OSRAM ¨ EPISTAR | 输入电压 Input Voltage | □DC12V □DC24V |
| 发光色温 Light color |  | ¨ RGB ¨ RGBW ¨ K | 控制模式 Control | 开关/DMX512 |
| 光 束 角 Light angle |  | ¨ 120° | 灰度等级 Grey scale | 常亮/可调 |
| 光学处理 Optics |  | ¨ 无透镜 ¨ 有透镜 | 灰度起跳 Start | / |
| 光源数量 Chip count |  | □18Pcs □48Pcs | 驱动装置 | □独立外置 |
| 标准规范及材质 Specification and material |  |  |  |  |
| 防护 Protection grade |  | IP68 | 灯体材质 Shell material | 高透明PC |
| 耐候 Weather resistance |  | -40℃—55℃ | PCB材质 Circuit board | 铝基板 |
| 安全标准 Security |  | 防触电保护 | 防眩措施 Anti glare | 雾面防暄 |
| 环境标准 Salt fog |  | 抗盐雾腐蚀 | 安装配件 Accessories | 专用铝轨道/钢丝绳固定/固定底座 |
| 检测报告 Detection |  | 提供同类灯具国家级检测中心检测报告； |  |  |

| 安装示意图 |  |
| --- | --- |
| 配光曲线图 |  |
| 控制系统示意图 |  |