| 灯具技术规格书 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 ： |  |  |  |  |
| 灯具图Lamp photo |  |  | 灯体尺寸Product size |  |
| 灯具编号 Code name |  |  | 技术要求 Technical requirements |  |
| 灯具名称 Designation | 无缝对接3585LED双向洗墙灯 |  | ■ 外壳采用精致拉伸铝，表面静电喷涂抗氧化处理； ■ 户外使用抗老化、高阻燃、耐候性能强； ■ 灯体体积精致小巧，呈线性，使用灵活，白天隐藏美观，防拽扯； ■ 采用二次防水技术工艺，防护等级IP68； ■ 连接线采用橡胶线，采用纯铜实芯防水接线头； ■ 采用优质线路板（铝基板）加强散热性能，延长使用寿命； ■ 德国进口高导热水晶胶注封防水设计； ■ PMMA光学设计，波纹透镜汇聚调光，透光精准，无杂光； ■ 进口发光芯片，亮度高，光衰比例低，户外使用寿命7年以上； ■ 灯具连接件采用四层防水，免拧式专用快速插拔对接头，安装方便；避免热胀冷缩； ■ 灯具与灯具之间实现无缝对接；无暗区； ■ 单头负载能力加强，灯具之间对接根据灯具负载大小可达到10米连接； |  |
| 灯具品牌 Brand | 万通时达 |  |  |  |
| 规格型号Serial number | WTSD-XQD3585 |  |  |  |
| 灯具尺寸 Product size | W35*H85*L1000mm |  |  |  |
| 灯体颜色 Surface color | 亮银灰色 |  |  |  |
| 灯具数量 Number |  |  |  |  |
| 安装位置 Use position |  |  |  |  |
| 光源及电器 Light source and electrical appliance |  |  |  |  |
| 光源类型 Category |  | LED-SMD | 整灯功率 Overall power | ¨36W¨48W |
| 发光芯片 Light source |  | ¨ OSRAM欧司朗 | 输入电压 Input Voltage | □DC24V □AC220V |
| 发光色温 Light color |  | ¨ RGB ¨ RGBW ¨ K | 控制模式 Control | 开关/DMX512 |
| 光 束 角 Light angle |  | 15*60° | 灰度等级 Grey scale | 常亮/可调 |
| 光学处理 Optics |  | 有透镜 | 灰度起跳 Start | / |
| 光源数量 Chip count |  | □36Pcs□48Pcs | 驱动装置 | □独立外置 |
| 标准规范及材质 Specification and material |  |  |  |  |
| 防护 Protection grade |  | IP68 | 灯体材质 Shell material | 高导热压铸铝合金 |
| 耐候 Weather resistance |  | -40℃—55℃ | PCB材质 Circuit board | 铝基板 |
| 安全标准 Security |  | 防触电保护 | 防眩措施 Anti glare | 防眩目板 |
| 环境标准 Salt fog |  | 抗盐雾腐蚀 | 安装配件 Accessories | 304不锈钢可调支架 |
| 检测报告 Detection |  | 提供同类灯具国家级检测中心检测报告； |  |  |

| 安装示意图 |  |
| --- | --- |
| 控制系统示意图 |  |