

	灯具技术规格书

	项目名称 ：                                                                                           

	灯具图Lamp photo
	灯体尺寸Product size 

	[image: image1.png]



	[image: image2.png]———————————

I =





[image: image3.png][




      

	灯具编号 Code name 
	
	技术要求 Technical requirements

	灯具名称 Designation 
	无缝对接3328LED线条灯
	■ 外壳采用精致拉伸铝，表面静电喷涂抗氧化处理；
■ 户外使用抗老化、高阻燃、耐候性能强；
■ 灯体体积精致小巧，呈线性，使用灵活，白天隐藏美观，防拽扯；
■ 采用二次防水技术工艺，防护等级IP68；
■ 连接线采用橡胶线，采用纯铜实芯防水接线头；
■ 采用优质线路板（铝基板）加强散热性能，延长使用寿命；
■ 德国进口高导热水晶胶注封防水设计；
■ 专业光学设计，效果细腻柔和，显色性纯正；
■ 进口发光芯片，亮度高，光衰比例低，户外使用寿命7年以上；

■  灯具连接件采用四层防水，免拧式专用快速插拔对接头，安装方便；避免热胀冷缩；
■  灯具与灯具之间实现无缝对接；无暗区；
■  单头负载能力加强，灯具之间对接根据灯具负载大小可达到10-20米连接；

	灯具品牌 Brand 
	万通时达
	

	规格型号Serial number
	WTSD-XTD3328    
	

	灯具尺寸 Product size 
	 W33*H51*L1000mm
	

	灯体颜色 Surface color
	
	

	灯具数量 Number 
	
	

	安装位置 Use position
	
	

	光源及电器 

Light source and electrical appliance

	光源类型 Category
	LED-SMD
	整灯功率 Overall power
	(10W(12W(15W

	发光芯片 Light source
	( CREE ( OSRAM ( EPISTAR
	输入电压 Input Voltage
	□DC24V

	发光色温 Light color
	( RGB  ( RGBW  (      K 
	控制模式 Control
	开关/DMX512

	光 束 角 Light angle
	( 120°
	灰度等级 Grey scale
	常亮/可调

	光学处理 Optics
	(无透镜 (有透镜
	灰度起跳 Start
	/

	光源数量 Chip count
	□36Pcs □48Pcs
	驱动装置
	□独立外置   

	标准规范及材质

Specification and material

	防护 Protection grade
	IP68
	灯体材质 Shell material
	铝合金+高透明PC

	耐候 Weather resistance
	-40℃—55℃
	PCB材质 Circuit board
	铝基板

	安全标准 Security
	防触电保护
	防眩措施 Anti glare
	雾面防暄

	环境标准 Salt fog
	抗盐雾腐蚀
	安装配件 Accessories
	专用固定支架

	检测报告 Detection
	提供同类灯具国家级检测中心检测报告；


	安装示意图
	[image: image4.png]



[image: image5.png]




	控制系统示意图
	[image: image6.png]ZIRBIRLEDZSFRATRS

=
220V
ERSEEE
ER: RS

FEREBREAERIEAS0% AR LEHEE , 10 8WRMERI0K , 12WERMEEEXK,

BB

220V .

EHRAMRL

B B e W W '™
CRSEEE

#IEULEA:
FERERERRTFIB0% AR SIEFEHE , 10 8WEHMEE10K , 12WHEMERE6K.







